Отдел главного энергетика

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ

| № п/п | Паропотребитель, марка и расшифровка по технологии | Р давление пара перед отводчиком, ном./макс. ати (бар) | Р давление пара за отводчиком, ном./макс. ати (бар) | Возмож-но ли подтопление конденсатом | t темпе-ратура пара, ºС | t температура отводимого конденсата для паровых спутников, ºС | G расход конденсата, кг/ч | Ду паропро-вода/ конденсатопровода, мм | Тип присоединения: фланец, резьбовая муфта, под приварку | Ориентация штуцеров (горизонтально, вертикально) | В отапливаемом помещении, да/нет | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие, контактное лицо, тел.: |  |  |

Примечание:

- При заполнении опросного листа обращать внимание, что давление пара перед конденсатоотводчиком указывать за регулирующим клапаном, т.е. давление пара в самом сосуде, аппарате или теплообменнике из которого удаляется конденсат.

- Давление за конденсатоотводчиком указывать с учетом расположения сборника конденсата или другого объекта, куда отводится конденсат.

- При подборе конденсатоотводчиков спутникового обогрева необходимо учитывать температуру отводимого конденсата из спутника, учитывая технологическую среду в трубопроводе, чтобы не было кристаллизации и различных отложений (например, карбонаты).

Заполненный опросный лист просим выслать по e-mail: par@en-lider.ru

По всем возникшим у Вас вопросам просим обращаться по тел:  (343) 288-51-15,  269-08-78

Отдел главного энергетика

ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ ОЦЕНКИ РАСХОДА ПАРА НА ПАРОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ 
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип или модель теплообменного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Площадь поверхности нагрева, м2 |  |  |  |  |  |
|  | Расход нагреваемой среды, кг/час |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагреваемой среды на входе в установку, оС |  |  |  |  |  |
|  | Температура нагреваемой среды на выходе из установки, оС |  |  |  |  |  |
|  | Тип (наименование) нагреваемой среды |  |  |  |  |  |
|  | Ду трубопровода на входе/выходе, мм |  |  |  |  |  |
|  | Объем нагреваемой среды (бак, емкость и т.д.), м3 |  |  |  |  |  |
|  | Теплоёмкость нагреваемой среды, ккал/кг∙оС |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные данные |  |  |  |  |  |

Предприятие, контактное лицо, тел.:  ______________________________________________________________________________________________

Подпись: ______________________________

# Text boxes

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 88, оф. 306

тел: (343) 288-51-15,  269-08-78

e-mail: par@en-lider.ru,   www.en-lider.ru

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 88, оф. 306

тел: (343) 288-51-15,  269-08-78

e-mail: par@en-lider.ru,   www.en-lider.ru